附件四：

设备参数

	序号
	指标项
	指标参数
	数量
	金额
(万元）

	1
	医用绝缘检测仪
	1、手持式

2、输出电压
0~5000 V 可调，满足峰值电压检测需求
3、输出电流
＜0.1mv检测笔末端，安全保证

4、导通电阻
0-10000 Ω，精度±1%，具备导通性检测功能

5、高压持续时间可设置，超时自动停止

6、除静电功能：设备自带，无需额外配备除静电手环

7、低电流输出设计，保障操作者安全

8、报警方式：声、光、影三种方式联动，漏电提示闪烁

9、快速操作：预设常用测量电压模式，一键调用

10、计数功能：可储存、蓝牙打印记录

11、连接端：配备多规格接口及探头，适应不同直径器械端口

12、多功能接口：配备针式探头等多种规格探头，用于特殊器械检测

13、电池容量：10000MA大容量锂电池

14、充电时间：具备过充保护

	1

	2.45
 0.145


	2
	负压吸引器、吸痰器
	性能特点：
1、采用大流量无油润滑负压泵，抽气速率高，无油雾污染，

2、大口径贮液瓶，配上带密封环的瓶塞，可方便用户开启和盖紧瓶塞，便于清除瓶内污液。

3、设有溢流保护装置可以防止液体进入中间管道和负压泵内；

4、配备的空气过滤器可以防止负压泵受到污染；

5、手动开关和脚踏开关并联连接，任意选用；

6、可根据临床需要无级调节负压值；

7、整机结构紧凑、工作平稳、噪声低。

主要技术参数：
1、 极限负压值9.09MPa(680mmHg)负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值
2、 抽气速率：≥40L/min
3、 贮液瓶：2500ml(玻璃)×2(出口产品可选配2L或3L塑料PC瓶及一次性吸液袋)
4、 电源：～220V,50Hz
5、 输入功率：250VA
6、 毛重：22.5kg净重：20kg
7、 外包装尺寸：46.5 cm×42.5cm×93.5cm
8、 外形尺寸：32cm×36cm×83cm


	1
	


