附件：

器械参数

| 序号 | 指标项 | 指标参数 | 数量 | 金额 (万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直V形持针钳（直头） | φ5*330-φ5*360，超轻钛合金材质，复合抛光手柄带防滑槽设计，带有轻便解锁按钮（△侧面放置设计最佳）。 | 1 | 11.76 |
| 2 | 弯分离钳（22mm精细） | 弯分离钳1把，（22mm），φ5*330-Φ5*360，与患者接触部分为不锈钢和聚合物材料，金属部件采用不锈钢材质（△进口不锈钢最佳）。 | 1 |  |
| 3 | 剪刀（20mm） | （20mm）φ5*330-φ5*360，与患者接触部分为不锈钢和聚合物材料，金属部件采用不锈钢材质。（△进口不锈钢最佳）。 | 1 |  |
| 4 | 无损伤抓钳（带孔） | （带孔）φ5*330-φ5*360，与患者接触部分为不锈钢和聚合物材料，金属部件采用不锈钢材质（△进口不锈钢最佳）。 | 1 |  |
| 5 | 内窥镜内用杯状髓核钳 | 要求材质符合YY/T 0294.1-2016标准，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.8mm，（△具备手指弯钩功能设计最佳）。 | 6 |  |
| 6 | 内窥镜内使用勺状髓核钳 | 要求材质符合YY/T 0294.1-2016标准，长度325mm～330mm，直径2.5mm～2.8mm，（△具备手指弯钩功能设计最佳）。 | 6 |  |